## Sheet1
Требования к продукции
№ п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во
1 | Лампа люминесцентная LUMILUX Т5 НЕ 35 W/840 G5 OSRAM или эквивалент | Тип - трубчатая люминесцентная лампа. Номинальная мощность лампы - не менее 35 Вт. и не более 38 Вт. Световая отдача - не менее 94 Лм/Вт. Индекс цветопередачи Ra - не менее 80 и не более 99. Световой поток при 25 °C - не менее 3320 Лм. Световой поток при 35 °C - не менее 3650 Лм. Стабильность светового потока при 2000 часов работы - не менее 0,95. Стабильность светового потока при 4000 часов работы - не менее 0,93. Стабильность светового потока при 8000 часов работы - не менее 0,90. Стабильность светового потока при 20000 часов работы - не менее 0,89. Цветовая температура - от 3000 К до 6000 К. Тип цоколя - G5 (обусловлена конструкцией светильника). Форма колбы лампы - цилиндрическая. Длина лампы (с цоколем, без штырьков) - не менее 1445 мм и не более 1450 мм. | шт. | 400
2 | Лампа люминесцентная LUMILUX Т8 L 18W/865 25X1 FED G13 OSRAM или эквивалент | Тип - трубчатая люминесцентная лампа. Номинальная мощность лампы - не менее 18 Вт. и не более 20 Вт. Световая отдача - не менее 69 Лм/Вт. Индекс цветопередачи Ra - не менее 80 и не более 99. Световой поток при 25 °C - не менее 1250 Лм. Стабильность светового потока лампы при 2000 ч. работы - не менее 0,96. Стабильность светового потока лампы при 4000 ч. работы - не менее 0,94. Стабильность светового потока лампы при 8000 ч. работы - не менее 0,93. Стабильность светового потока лампы при 20000 ч. работы - не менее 0,91. Цветовая температура - от 4000 К до 6500 К. Цоколь - G13 (обусловлена конструкцией светильника). Форма колбы лампы - цилиндрическая. Длина лампы (с цоколем, без штырьков) - не менее 585 мм. и не более 590 мм. | шт. | 500
3 | Лампа люминесцентная LUMILUX Т8 L 36W/865 25X1 G13 OSRAM или эквивалент | Тип — трубчатая люминесцентная лампа. Номинальная мощность лампы - не менее 36 Вт. и не более 40 Вт. Световая отдача - не менее 92 Лм/Вт. Индекс цветопередачи Ra - не менее 80 и не более 99. Световой поток при 25 °C - не менее 3300 Лм. Стабильность светового потока лампы при 2000 ч. работы - не менее 0,96. Стабильность светового потока лампы при 4000 ч. работы - не менее 0,94. Стабильность светового потока лампы при 8000 ч. работы - не менее 0,93. Стабильность светового потока лампы при 20000 ч. работы - не менее 0,91. Цветовая температура - от 4000 К до 6500 К. Цоколь - G13 (обусловлена конструкцией светильника). Форма колбы лампы — цилиндрическая. Длина лампы (с цоколем, без штырьков) - не менее 1200 мм. и не более 1205 мм. | шт. | 1000
4 | Лампа люминесцентная LUMILUX Т8 L 58W/865 25X1 G13 OSRAM или эквивалент | Наименование - трубчатая люминесцентная лампа. Номинальная мощность лампы - 58 Вт. Световая отдача - не менее 90 Лм/Вт. Индекс цветопередачи Ra - от 80 до 89. Световой поток при 25 °C - не менее 5200 Лм. Стабильность светового потока лампы при 2000 ч. работы - не менее 0,96. Стабильность светового потока лампы при 4000 ч. работы - не менее 0,94. Стабильность светового потока лампы при 8000 ч. работы - не менее 0,93. Стабильность светового потока лампы при 20000 ч. работы - не менее 0,91 Цветовая температура - 4000 К. Цоколь-G13. Форма колбы лампы — цилиндрическая. Диаметр колбы лампы - 26 мм. Длина лампы (с цоколем, без штырьков) — 1500 мм. Срок службы - не менее 75000 ч. | шт. | 250
Поставляемый Товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. Товар поставляется в упакованном виде, в соответствии с техническими условиями, и в таре, обеспечивающей сохранность Товара, по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Товар должен храниться, транспортироваться, разгружаться согласно требованиям завода-изготовителя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течением арашийного срока.